### INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

### (CONSUMO HUMANO, ANIMAL Y RIEGO)

#### 1. Consideraciones y Materiales

Materiales necesarios:

- Botella de vidrio o plástico color ámbar (1000 mL).

- Recolector estéril (250 mL).

- Encendedor, mechero o hisopo con algodón y alcohol.

- Papel, cinta adhesiva y marcador de tinta indeleble.

- Conservadora con hielo o gel refrigerante.

#### 2. Precauciones según el origen de la muestra:

- Agua de perforación, pozo calzado o red: Se debe flamear el grifo (metálico) o desinfectarlo (plástico). El agua debe provenir directamente de la fuente o depósito principal. Debe dejarse correr el agua luego de flamear/desinfectar un par de minutos.

- Agua de recurso superficial o depósito (río, canal, aljibe, cisterna): Lavarse previamente las manos con jabón antes de manipular los recipientes esterilizados.

#### 3. Toma de Muestra para Análisis Físico-Químico

- Rotular: Identificar el recipiente (mínimo 1 litro de capacidad).

- Enjuagar: Lavar 2 a 3 veces el interior con el agua de la fuente a muestrear. Desechar el agua de enjuague.

- Recoger: Llenar el envase dejando un volumen mínimo libre (sin cámara de aire excesiva) para compensar variaciones térmicas. Si se utiliza un conservante, prever el espacio necesario.

- Cerrar: Asegurar un cierre hermético.

- Verificar: Confirmar que el rótulo esté escrito con tinta indeleble.

- Conservación y traslado: Guardar en un lugar fresco o en conservadora. Enviar al laboratorio en el menor tiempo posible (tiempo máximo de entrega: 4 días).

#### 4. Toma de Muestra para Análisis Microbiológico

- Asepsia inicial: Utilizar únicamente envases estériles y mantener precaución extrema para evitar la contaminación cruzada.

- Rotular: Identificar el envase antes de la toma.

- Desinfección y purga: Flamear con encendedor o mechero la salida del grifo metálico (si es plástico, aplicar calor mínimo para no deteriorarlo). Abrir la llave o activar el bombeo y dejar correr el agua (chorro moderado) hasta asegurar el recambio desde la fuente original.

- Apertura del envase: Abrir el recipiente estéril sosteniendo la tapa hacia abajo. No tocar los bordes, la boca ni el interior.

- Llenado: Mantener el frasco inclinado a 45° para evitar el ingreso de partículas en suspensión. Llenar dejando cámara de aire.

- Cerrar: Tapar inmediatamente garantizando un cierre perfecto.

- Conservación: Almacenar en conservadora oscura con paquetes de gel refrigerante o hielo limpio, o en heladera. Nunca congelar ni colocar en freezer. Mantener la conservadora aislada de comidas u otros elementos.

- Traslado: Enviar al laboratorio lo antes posible, en condiciones de oscuridad y refrigeración. Se recomienda realizar el traslado pocas horas después de la toma de muestra.